## Sheet
ID_Equipo | Equipo | Marca_Modelo | Area_Hospital | Ultimo_Mantenimiento
EQ-001 | Electrocardiógrafo | Philips MX400 | UCI | 2026-06-14
EQ-002 | Mesa Quirúrgica | Dräger Evita | Quirófano | 2026-06-01
EQ-003 | Bomba de Infusión | Siemens Acuson | Urgencias | 2026-03-17
EQ-004 | Ventilador Mecánico | Nihon Kohden | Hospitalización | 2026-06-17
EQ-005 | Desfibrilador | GE Carescape | Imagenología | 2026-03-24
EQ-006 | Monitor Multiparámetro | GE Carescape | Quirófano | 2026-03-08
EQ-007 | Ventilador Mecánico | Philips MX400 | Imagenología | 2026-04-14
EQ-008 | Ultrasonido | Baxter Sigma | UCI | 2026-04-02
EQ-009 | Mesa Quirúrgica | Dräger Evita | Neonatología | 2026-06-08
EQ-010 | Desfibrilador | Philips MX400 | UCI | 2026-04-10
EQ-011 | Mesa Quirúrgica | GE Carescape | Hospitalización | 2026-02-16
EQ-012 | Ultrasonido | Siemens Acuson | UCI | 2026-02-24
EQ-013 | Electrocardiógrafo | Philips MX400 | Neonatología | 2026-03-09
EQ-014 | Ventilador Mecánico | Philips MX400 | Quirófano | 2026-04-27
EQ-015 | Bomba de Infusión | Mindray uMEC | UCI | 2026-06-21
EQ-016 | Incubadora | Siemens Acuson | Quirófano | 2026-02-23
EQ-017 | Monitor Multiparámetro | Mindray uMEC | Imagenología | 2026-03-31
EQ-018 | Electrocardiógrafo | Baxter Sigma | UCI | 2026-05-29
EQ-019 | Ultrasonido | Dräger Evita | Imagenología | 2026-04-02
EQ-020 | Incubadora | Philips MX400 | Hospitalización | 2026-03-19
EQ-021 | Bomba de Infusión | Philips MX400 | Hospitalización | 2026-05-01
EQ-022 | Desfibrilador | Baxter Sigma | Neonatología | 2026-02-06
EQ-023 | Monitor Multiparámetro | Nihon Kohden | Neonatología | 2026-04-13
EQ-024 | Electrocardiógrafo | Baxter Sigma | Quirófano | 2026-02-23
EQ-025 | Bomba de Infusión | Stryker 4085 | Urgencias | 2026-01-30
EQ-026 | Bomba de Infusión | Stryker 4085 | Hospitalización | 2026-04-25
EQ-027 | Ultrasonido | Siemens Acuson | Urgencias | 2026-03-10
EQ-028 | Mesa Quirúrgica | Philips MX400 | Quirófano | 2026-06-21
EQ-029 | Desfibrilador | Baxter Sigma | Neonatología | 2026-02-08
EQ-030 | Incubadora | Philips MX400 | Hospitalización | 2026-05-28
EQ-031 | Ultrasonido | Dräger Evita | Hospitalización | 2026-03-02
EQ-032 | Monitor Multiparámetro | Siemens Acuson | Hospitalización | 2026-05-03
EQ-033 | Monitor Multiparámetro | Philips MX400 | Hospitalización | 2026-06-19
EQ-034 | Bomba de Infusión | GE Carescape | Quirófano | 2026-02-27
EQ-035 | Mesa Quirúrgica | Siemens Acuson | UCI | 2026-06-13
EQ-036 | Bomba de Infusión | Philips MX400 | Imagenología | 2026-02-22
EQ-037 | Incubadora | Philips MX400 | Quirófano | 2026-04-18
EQ-038 | Ventilador Mecánico | Mindray uMEC | Imagenología | 2026-06-04
EQ-039 | Desfibrilador | Siemens Acuson | Urgencias | 2026-04-01
EQ-040 | Mesa Quirúrgica | Philips MX400 | Quirófano | 2026-06-28
EQ-041 | Bomba de Infusión | Mindray uMEC | Urgencias | 2026-06-17
EQ-042 | Ventilador Mecánico | Philips MX400 | Urgencias | 2026-03-23
EQ-043 | Desfibrilador | Philips MX400 | Urgencias | 2026-06-08
EQ-044 | Monitor Multiparámetro | GE Carescape | Hospitalización | 2026-04-26
EQ-045 | Electrocardiógrafo | Philips MX400 | Imagenología | 2026-02-27
EQ-046 | Ultrasonido | Mindray uMEC | UCI | 2026-04-22
EQ-047 | Desfibrilador | Philips MX400 | Hospitalización | 2026-04-09
EQ-048 | Ventilador Mecánico | Dräger Evita | Urgencias | 2026-02-07
EQ-049 | Ultrasonido | Baxter Sigma | Hospitalización | 2026-01-31
EQ-050 | Incubadora | Mindray uMEC | Quirófano | 2026-03-08
EQ-051 | Desfibrilador | Nihon Kohden | Quirófano | 2026-04-23
EQ-052 | Ventilador Mecánico | Philips MX400 | Quirófano | 2026-02-27
EQ-053 | Bomba de Infusión | GE Carescape | Quirófano | 2026-06-11
EQ-054 | Incubadora | Nihon Kohden | Neonatología | 2026-05-22
EQ-055 | Bomba de Infusión | Stryker 4085 | Quirófano | 2026-05-03
EQ-056 | Electrocardiógrafo | Baxter Sigma | Urgencias | 2026-02-24
EQ-057 | Bomba de Infusión | Baxter Sigma | Quirófano | 2026-03-24
EQ-058 | Ventilador Mecánico | Stryker 4085 | Hospitalización | 2026-04-07
EQ-059 | Bomba de Infusión | Siemens Acuson | UCI | 2026-02-25
EQ-060 | Electrocardiógrafo | Nihon Kohden | Neonatología | 2026-05-12
EQ-061 | Monitor Multiparámetro | Dräger Evita | Imagenología | 2026-01-13
EQ-062 | Mesa Quirúrgica | Dräger Evita | UCI | 2026-01-09
EQ-063 | Monitor Multiparámetro | GE Carescape | Quirófano | 2026-01-02
EQ-064 | Monitor Multiparámetro | Siemens Acuson | UCI | 2026-01-02
EQ-065 | Electrocardiógrafo | Dräger Evita | Neonatología | 2026-01-07
EQ-066 | Ultrasonido | GE Carescape | Hospitalización | 2026-01-12
EQ-067 | Ventilador Mecánico | Philips MX400 | UCI | 2026-01-13
EQ-068 | Ultrasonido | Nihon Kohden | Urgencias | 2026-01-07
EQ-069 | Bomba de Infusión | Dräger Evita | Quirófano | 2026-01-14
EQ-070 | Electrocardiógrafo | GE Carescape | Hospitalización | 2026-01-11
EQ-071 | Desfibrilador | Nihon Kohden | Imagenología | 2026-01-04
EQ-072 | Ventilador Mecánico | Philips MX400 | Hospitalización | 2026-01-04
EQ-073 | Monitor Multiparámetro | Dräger Evita | Imagenología | 2026-01-07
EQ-074 | Bomba de Infusión | Baxter Sigma | Urgencias | 2026-01-03
EQ-075 | Desfibrilador | Stryker 4085 | UCI | 2025-12-31
EQ-076 | Desfibrilador | Mindray uMEC | Urgencias | 2026-01-02
EQ-077 | Ventilador Mecánico | Baxter Sigma | Imagenología | 2026-01-12
EQ-078 | Ventilador Mecánico | Dräger Evita | Urgencias | 2026-01-09
EQ-079 | Ventilador Mecánico | Philips MX400 | Neonatología | 2026-01-11
EQ-080 | Mesa Quirúrgica | Philips MX400 | Quirófano | 2025-12-31
EQ-081 | Desfibrilador | GE Carescape | Urgencias | 2026-01-15
EQ-082 | Monitor Multiparámetro | Philips MX400 | Quirófano | 2026-01-09
EQ-083 | Monitor Multiparámetro | Mindray uMEC | Quirófano | 2026-01-12
EQ-084 | Electrocardiógrafo | Dräger Evita | UCI | 2026-01-09
EQ-085 | Electrocardiógrafo | Philips MX400 | Imagenología | 2025-12-31
EQ-086 | Electrocardiógrafo | Philips MX400 | Neonatología | 2025-11-22
EQ-087 | Monitor Multiparámetro | Siemens Acuson | Neonatología | 2025-10-25
EQ-088 | Mesa Quirúrgica | GE Carescape | Imagenología | 2025-09-20
EQ-089 | Mesa Quirúrgica | Dräger Evita | Hospitalización | 2025-12-18
EQ-090 | Ventilador Mecánico | Mindray uMEC | Imagenología | 2025-12-24
EQ-091 | Electrocardiógrafo | Mindray uMEC | Hospitalización | 2025-08-21
EQ-092 | Mesa Quirúrgica | Siemens Acuson | Urgencias | 2025-09-03
EQ-093 | Monitor Multiparámetro | Philips MX400 | Neonatología | 2025-11-10
EQ-094 | Electrocardiógrafo | Dräger Evita | Hospitalización | 2025-12-26
EQ-095 | Ultrasonido | Siemens Acuson | UCI | 2025-12-19
EQ-096 | Desfibrilador | Stryker 4085 | Quirófano | 2025-08-29
EQ-097 | Desfibrilador | Philips MX400 | Urgencias | 2025-09-25
EQ-098 | Mesa Quirúrgica | Dräger Evita | Imagenología | 2025-09-01
EQ-099 | Bomba de Infusión | Nihon Kohden | Neonatología | 2025-12-01
EQ-100 | Ultrasonido | GE Carescape | Hospitalización | 2025-09-28